## 2.1-1データシート
実 験 名 |  |  | 直角三角ぜきの検定の実験 | [13 empty] | 2.1-1
実 験 日 |  |  | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 室温 |  |  | ℃ | 水温 |  |  | ℃
報 告 者 |  |  | 学年 |  |  | 組 |  |  | 班 |  |  | 番 |  | 氏名
せきの幅 |  | B= m |  |  |  | せきの深さ |  |  |  | D= m |  |  | フックゲージ0点の読み |  |  |  |  | m
流 量 検 定 測 定 値
No. | 越流水深 |  |  | h= |  |  | m | 越流水深 |  |  | h= |  | m | 越流水深 |  |  | h= |  | m
| 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min
1
2
3
4
5
平均
No. | 越流水深 |  |  | h= |  |  | m | 越流水深 |  |  | h= |  | m | 越流水深 |  |  | h= |  | m
| 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min
1
2
3
4
5
平均
No. | 越流水深 |  |  | h= |  |  | m | 越流水深 |  |  | h= |  | m | 越流水深 |  |  | h= |  | m
| 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min
1
2
3
4
5
平均
No. | 越流水深 |  |  | h= |  |  | m | 越流水深 |  |  | h= |  | m | 越流水深 |  |  | h= |  | m
| 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min
1
2
3
4
5
平均

## 2.1-1記入例
実 験 名 |  |  | 直角三角ぜきの検定の実験 | [13 empty] | 2.1-1
実 験 日 |  |  | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 室温 |  |  | ℃ | 水温 |  |  | ℃
報 告 者 |  |  | 学年 |  |  | 組 |  |  | 班 |  |  | 番 |  | 氏名
せきの幅 |  | B= 0.80 m |  |  |  | せきの深さ |  |  |  | D= 0.30 m |  |  | フックゲージ0点の読み |  |  |  |  | 0 m
流 量 検 定 測 定 値
No. | 越流水深 |  |  | h= | 0.078 |  | m | 越流水深 |  |  | h= | 0.085 | m | 越流水深 |  |  | h= | 0.093 | m
| 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min
1 | 0.04 |  | 19.8 |  | 0.12121 |  |  | 0.04 |  | 12.5 |  | 0.192 |  | 0.04 |  | 9.9 |  | 0.24242
2 | 0.04 |  | 20.1 |  | 0.1194 |  |  | 0.04 |  | 12.5 |  | 0.192 |  | 0.04 |  | 9.6 |  | 0.25
3 | 0.04 |  | 20.3 |  | 0.11823 |  |  | 0.04 |  | 12.7 |  | 0.18898 |  | 0.04 |  | 9.7 |  | 0.24742
4 | 0.04 |  | 20 |  | 0.12 |  |  | 0.04 |  | 12.8 |  | 0.1875 |  | 0.04 |  | 9.9 |  | 0.24242
5 | 0.04 |  | 20.4 |  | 0.11765 |  |  | 0.04 |  | 12.6 |  | 0.19048 |  | 0.04 |  | 10 |  | 0.24
平均 |  |  | 20.12 |  | 0.1193 |  |  |  |  | 12.62 |  | 0.19019 |  |  |  | 9.82 |  | 0.24445
No. | 越流水深 |  |  | h= | 0.102 |  | m | 越流水深 |  |  | h= | 0.114 | m | 越流水深 |  |  | h= | 0.121 | m
| 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min
1 | 0.04 |  | 9.2 |  | 0.26087 |  |  | 0.04 |  | 6.9 |  | 0.34783 |  | 0.04 |  | 5.3 |  | 0.45283
2 | 0.04 |  | 9.3 |  | 0.25806 |  |  | 0.04 |  | 6.8 |  | 0.35294 |  | 0.04 |  | 5.5 |  | 0.43636
3 | 0.04 |  | 9.1 |  | 0.26374 |  |  | 0.04 |  | 7 |  | 0.34286 |  | 0.04 |  | 5.4 |  | 0.44444
4 | 0.04 |  | 9 |  | 0.26667 |  |  | 0.04 |  | 6.7 |  | 0.35821 |  | 0.04 |  | 5.4 |  | 0.44444
5 | 0.04 |  | 8.8 |  | 0.27273 |  |  | 0.04 |  | 7.1 |  | 0.33803 |  | 0.04 |  | 5.5 |  | 0.43636
平均 |  |  | 9.08 |  | 0.26441 |  |  |  |  | 6.9 |  | 0.34797 |  |  |  | 5.42 |  | 0.44289
No. | 越流水深 |  |  | h= | 0.135 |  | m | 越流水深 |  |  | h= | 0.146 | m | 越流水深 |  |  | h= | 0.153 | m
| 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min
1 | 0.06 |  | 6.3 |  | 0.57143 |  |  | 0.06 |  | 5.4 |  | 0.66667 |  | 0.06 |  | 4.5 |  | 0.8
2 | 0.06 |  | 6.2 |  | 0.58065 |  |  | 0.06 |  | 5.5 |  | 0.65455 |  | 0.06 |  | 4.7 |  | 0.76596
3 | 0.06 |  | 6.1 |  | 0.59016 |  |  | 0.06 |  | 5.3 |  | 0.67925 |  | 0.06 |  | 4.6 |  | 0.78261
4 | 0.06 |  | 6.2 |  | 0.58065 |  |  | 0.06 |  | 5.2 |  | 0.69231 |  | 0.06 |  | 4.7 |  | 0.76596
5 | 0.06 |  | 6.2 |  | 0.58065 |  |  | 0.06 |  | 5.3 |  | 0.67925 |  | 0.06 |  | 4.6 |  | 0.78261
平均 |  |  | 6.2 |  | 0.58071 |  |  |  |  | 5.34 |  | 0.6744 |  |  |  | 4.62 |  | 0.77943
No. | 越流水深 |  |  | h= | 0.162 |  | m | 越流水深 |  |  | h= | 0.171 | m | 越流水深 |  |  | h= | 0.18 | m
| 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min |  | 容積m3 |  | 時間 s |  | 流量 m3/min
1 | 0.06 |  | 4.1 |  | 0.87805 |  |  | 0.06 |  | 3.5 |  | 1.0286 |  | 0.06 |  | 3.4 |  | 1.0588
2 | 0.06 |  | 3.9 |  | 0.92308 |  |  | 0.06 |  | 3.7 |  | 0.97297 |  | 0.06 |  | 3.2 |  | 1.125
3 | 0.06 |  | 4.1 |  | 0.87805 |  |  | 0.06 |  | 3.6 |  | 1 |  | 0.06 |  | 3.3 |  | 1.0909
4 | 0.06 |  | 3.9 |  | 0.92308 |  |  | 0.06 |  | 3.7 |  | 0.97297 |  | 0.06 |  | 3.2 |  | 1.125
5 | 0.06 |  | 4.1 |  | 0.87805 |  |  | 0.06 |  | 3.6 |  | 1 |  | 0.06 |  | 3.4 |  | 1.0588
平均 |  |  | 4.02 |  | 0.89606 |  |  |  |  | 3.62 |  | 0.9949 |  |  |  | 3.3 |  | 1.0917

## 2.1-2データシート
実 験 名 |  |  |  | 直角三角ぜきの検定の実験 | [12 empty] | 2.1-2
実 験 日 |  |  |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 室温 |  |  | ℃ | 水温 |  |  | ℃
報 告 者 |  |  |  | 学年 |  | 組 |  |  | 班 |  |  | 番 |  | 氏名
流 量 係 数 K 計 算 表
① |  | ② | ③ |  | ④ | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ | ⑨ |  | ⑩ |  | ⑪ | ⑫
[5 empty] | ②5/2 | ③/④ |  | 0.24/② | [6 empty] | ⑧×⑨ |  | 81.2+⑥+⑩
No. |  | 越流水深 | 流量 |  |  | 実験K | [10 empty] | JIS K | JIS Q
|  | h | Q |  | h5/2 | K |  | 0.24/h |  | h/B |  | (h/B-0.09)2 | 8.4+12/√D
|  | m | m3/min |  | m5/2 | m1/2/min | [10 empty] | m1/2/min | m3/min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
横軸 ｈ 縦軸 Q,K のグラフを描きなさい。
θ=90°の直角三角せきの流量公式は，
(2.1.1)
流量係数Kは次の式で表される．(JIS B 8302-1990)
(2.1.2)
ただし，H，D，Bの単位はm，流量Qの単位はm3/minである．
式の適用範囲は， B=0.5～1.2m，D=0.1～0.75m，h=0.07～0.26m，h≦B/3 である．

## 2.1-2記入例
実 験 名 |  |  | 直角三角ぜきの検定の実験 | [12 empty] | 2.1-2
実 験 日 |  |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 室温 |  |  | ℃ | 水温 |  |  | ℃
報 告 者 |  |  | 学年 |  | 組 |  |  | 班 |  |  | 番 |  | 氏名
流 量 係 数 K 計 算 表
① | ② | ③ |  | ④ | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ | ⑨ |  | ⑩ |  | ⑪ | ⑫
|  |  |  | ②5/2 | ③/④ |  | 0.24/② | [6 empty] | ⑧×⑨ |  | 81.2+⑥+⑩
No. | 越流水深 | 流量 |  |  | 実験K | [10 empty] | JIS K | JIS Q
| h | Q |  | h5/2 | K |  | 0.24/h |  | h/B |  | (h/B-0.09)2
| m | m3/min |  | m5/2 | m1/2/min | [10 empty] | m1/2/min | m3/min
1 | 0.078 | 0.119 |  | 0.0016992 | 70.0342 |  | 3.0769 |  | 0.0975 |  | 5.625e-05 | 30.3089 |  | 0.0017049 |  | 84.2786 | 0.1432
2 | 0.085 | 0.19 |  | 0.0021064 | 90.1999 |  | 2.8235 |  | 0.10625 |  | 0.00026406 | 30.3089 |  | 0.0080034 |  | 84.0315 | 0.17701
3 | 0.093 | 0.244 |  | 0.0026376 | 92.5087 |  | 2.5806 |  | 0.11625 |  | 0.00068906 | 30.3089 |  | 0.020885 |  | 83.8015 | 0.22103
4 | 0.102 | 0.264 |  | 0.0033228 | 79.4518 |  | 2.3529 |  | 0.1275 |  | 0.0014062 | 30.3089 |  | 0.042622 |  | 83.5956 | 0.27777
5 | 0.114 | 0.348 |  | 0.004388 | 79.308 |  | 2.1053 |  | 0.1425 |  | 0.0027562 | 30.3089 |  | 0.083539 |  | 83.3888 | 0.36591
6 | 0.121 | 0.443 |  | 0.0050929 | 86.9842 |  | 1.9835 |  | 0.15125 |  | 0.0037516 | 30.3089 |  | 0.11371 |  | 83.2972 | 0.42422
7 | 0.135 | 0.581 |  | 0.0066963 | 86.7644 |  | 1.7778 |  | 0.16875 |  | 0.0062016 | 30.3089 |  | 0.18796 |  | 83.1657 | 0.5569
8 | 0.146 | 0.674 |  | 0.0081448 | 82.7519 |  | 1.6438 |  | 0.1825 |  | 0.0085562 | 30.3089 |  | 0.25933 |  | 83.1032 | 0.67686
9 | 0.153 | 0.779 |  | 0.0091565 | 85.0764 |  | 1.5686 |  | 0.19125 |  | 0.010252 | 30.3089 |  | 0.31071 |  | 83.0793 | 0.76071
10 | 0.162 | 0.896 |  | 0.010563 | 84.8243 |  | 1.4815 |  | 0.2025 |  | 0.012656 | 30.3089 |  | 0.3836 |  | 83.0651 | 0.87742
11 | 0.171 | 0.995 |  | 0.012092 | 82.2873 |  | 1.4035 |  | 0.21375 |  | 0.015314 | 30.3089 |  | 0.46415 |  | 83.0677 | 1.0044
12 | 0.18 | 1.085 |  | 0.013746 | 78.9312 |  | 1.3333 |  | 0.225 |  | 0.018225 | 30.3089 |  | 0.55238 |  | 83.0857 | 1.1421
横軸 ｈ 縦軸 Q,K のグラフを描きなさい。
θ=90°の直角三角せきの流量公式は，
(2.1.1)
流量係数Kは次の式で表される．(JIS B 8302-1990)
(2.1.2)
ただし，H，D，Bの単位はm，流量Qの単位はm3/minである．
式の適用範囲は， B=0.5～1.2m，D=0.1～0.75m，h=0.07～0.26m，h≦B/3 である．