## 2.2-1
実 験 名 | [5 empty] | ベンチュリメーターによる流量の測定 | [14 empty] | 2.2-1
実 験 日 | [5 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 室温 |  |  | ℃ | 水温 |  |  |  |  | ℃
報 告 者 | [5 empty] | 学年 |  | 組 |  |  | 班 |  |  | 番 |  | 氏名
断面I 直径 D1 |  |  | cm |  |  |  |  | 断面II 直径 D2 | [6 empty] | cm
|  |  | Q1 |  |  |  |  | Q2 | [5 empty] | Q3 |  |  |  |  | Q4
測定回数 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 備考
流量 (Q) | 三角ぜき越流深 cm
| 容積法 | 容積 cm3
時間 s
流量 Q cm3/s
平均流量Qave.cm3/s
係数Cの算定 | マノメーターの読み(1) cm | [20 empty] | Kmean =
マノメーターの読み(2) cm
| 圧力水頭差h cm | [20 empty] | μmean
√h cm1/2
K=Q/√h cm5/2/s
C
[8 empty] | 検定曲線を表す式 Q= | [12 empty] | h1/2 cm3/s
横軸 h ，縦軸 Q のグラフを描きなさい。

## 2.2-1記入例
実 験 名 | [5 empty] | ベンチュリメーターによる流量の測定 | [15 empty] | 2.2-1
実 験 日 | [5 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 室温 |  |  | ℃ | 水温 | [5 empty] | ℃
報 告 者 | [5 empty] | 学年 |  | 組 |  |  | 班 |  |  | 番 |  | 氏名
断面I 直径 D1 |  |  | 2.5 cm |  |  |  |  | 断面II 直径 D2 | [6 empty] | 1.0 cm
|  |  | Q1 |  |  |  |  | Q2 | [5 empty] | Q3 |  |  |  |  | Q4
測定回数 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 3 | 備考
流量 (Q) | 三角ぜき越流深 cm
| 容積法 | 容積 cm3 | 1589 |  | 1560 |  | 1585 | 1039 |  | 1036 |  | 1051 |  | 947 | 960 |  | 978 |  | 737 | 742 |  | 739
|  | 時間 s | 15.1 |  | 14.87 |  | 15.09 | 9.88 |  | 10.01 |  | 10.03 |  | 9.94 | 9.91 |  | 10 |  | 9.88 | 9.97 |  | 9.93
| 流量 Q cm3/s |  | 105.2318 |  | 104.9092 |  | 105.0364 | 105.1619 |  | 103.4965 |  | 104.7856 |  | 95.2716 | 96.8718 |  | 97.8 |  | 74.5951 | 74.4233 |  | 74.4209
| 平均流量Qave.cm3/s |  | 105.0591 |  |  |  |  | 104.4814 | [5 empty] | 96.6478 |  |  |  |  | 74.4798
係数Cの算定 | マノメーターの読み(1) cm |  | 16.4 |  |  |  |  | 19.2 | [5 empty] | 21.8 |  |  |  |  | 26.7 |  |  |  | Kmean =
| マノメーターの読み(2) cm |  | 5 |  |  |  |  | 8.4 | [5 empty] | 12.3 |  |  |  |  | 20.8 |  |  |  | 31.232 |  | h | Q | K | h | Q=31.2h1/2
| 圧力水頭差h cm |  | 11.4 |  |  |  |  | 10.8 | [5 empty] | 9.5 |  |  |  |  | 5.9 |  |  |  | Cmean |  | 11.4 | 105.06 | 31.1 | 0 | 0
| cm1/2 |  | 3.3764 |  |  |  |  | 3.2863 | [5 empty] | 3.0822 |  |  |  |  | 2.429 |  |  |  | 0.88665 |  | 10.8 | 104.48 | 31.8 | 0.5 | 22.0617
| cm5/2/s |  | 31.1158 |  |  |  |  | 31.7927 | [5 empty] | 31.3567 |  |  |  |  | 30.6628 | [5 empty] | 9.5 | 96.65 | 31.4 | 1 | 31.2
| C |  | 0.88335 |  |  |  |  | 0.90256 | [5 empty] | 0.89019 |  |  |  |  | 0.87049 | [5 empty] | 5.9 | 74.48 | 30.7 | 1.5 | 38.212
[28 empty] | 2 | 44.1235
[8 empty] | 検定曲線を表す式 Q= | [6 empty] | 31.2 | [5 empty] | h1/2 cm3/s | [6 empty] | 2.5 | 49.3315
[28 empty] | 3 | 54.04
[28 empty] | 3.5 | 58.3699
[28 empty] | 4 | 62.4
[28 empty] | 4.5 | 66.1852
[28 empty] | 5 | 69.7653
[28 empty] | 6 | 76.4241
[28 empty] | 7 | 82.5474
[28 empty] | 8 | 88.2469
[28 empty] | 9 | 93.6
[28 empty] | 10 | 98.6631
[28 empty] | 11 | 103.4787
[28 empty] | 12 | 108.08
横軸 h ，縦軸 Q のグラフを描きなさい。

## 2.2-2
実 験 名 |  | ベンチュリメーターによる流量の測定 | [8 empty] | 2.2-2
実 験 日 |  | 平成 |  | 年 | 月 | 日 | 室温 |  | ℃ | 水温 |  | ℃
報 告 者 |  | 学年 | 組 |  | 班 |  | 番 | 氏名
横軸 h 縦軸 K のグラフを描きなさい。

## 2.2-2記入例
実 験 名 |  | ベンチュリメーターによる流量の測定 | [8 empty] | 2.2-2
実 験 日 |  | 平成 |  | 年 | 月 | 日 | 室温 |  | ℃ | 水温 |  | ℃
報 告 者 |  | 学年 | 組 |  | 班 |  | 番 | 氏名
[13 empty] | h | Q | K
[13 empty] | 11.4 | 105.06 | 31.1
[13 empty] | 10.8 | 104.48 | 31.8
[13 empty] | 9.5 | 96.65 | 31.4
[13 empty] | 5.9 | 74.48 | 30.7
横軸 h 縦軸 K のグラフを描きなさい。